## Results
Report Number: A22-16831
Report Date: 23/11/2022
Analyte Symbol | Al | As | B | Ba | Be | Bi | Ca | Cd | Ce | Co | Cr | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | Fe | Ga | Gd | Ge | Ho | Hf | In | K | La | Li | Mg | Mn | Mo | Nb | Nd | Ni | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Se | Si | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb | Te | Th | Ti | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn
Unit Symbol | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0.01 | 2 | 0.8 | 0.2 | 30 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 15 | 0.01 | 3 | 1 | 2.4 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.01 | 2 | 8 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 30
Analysis Method | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2
P100 | 6.86 | < 5 | < 10 | 544 | 4 | < 2 | 0.29 | < 2 | 4.3 | 0.8 | 30 | 14.6 | 5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 40.9 | 1.2 | 2.7 | < 0.2 | 10 | < 0.2 | 5.1 | 1.4 | < 15 | 0.02 | 853 | 8 | 30 | 2.1 | 20 | 53.7 | 0.6 | 820 | 0.03 | < 2 | 13 | > 30.0 | 1.2 | 2 | 128 | 12.9 | 0.3 | 12 | 8.4 | < 0.01 | 5.4 | < 0.1 | 6 | 6 | 1.6 | 18 | 1.2 | 50
T2-A | 7.24 | < 5 | 10 | 638 | < 3 | < 2 | 7.91 | < 2 | 5.2 | 50.1 | 310 | 2.1 | 146 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 8.27 | 16 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | < 10 | < 0.2 | 1.1 | 2.3 | 41 | 4.83 | 1610 | 7 | 4 | 3 | 140 | 1.3 | 0.7 | 85.5 | 0.06 | < 2 | 15 | 22.9 | 1.8 | 1 | 251 | 1.1 | 0.4 | 8 | 0.2 | 0.36 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 246 | 1.1 | 14.6 | 1.6 | 120
3 | 7 | < 5 | 20 | 116 | < 3 | < 2 | 1.96 | < 2 | 10.2 | 4 | 30 | 3.2 | 13 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.46 | 19.2 | 0.4 | 0.7 | < 0.2 | < 10 | < 0.2 | 0.7 | 5.6 | 75 | 0.23 | 276 | 9 | 7 | 2.9 | 40 | 11.6 | 0.9 | 46.8 | 0.03 | < 2 | < 8 | > 30.0 | 0.6 | 1.8 | 218 | 1 | < 0.1 | 11 | 8.9 | 0.09 | 0.3 | < 0.1 | 1 | 19 | < 0.7 | 2.9 | 0.3 | 90
4 | 8.15 | < 5 | 20 | 1250 | < 3 | < 2 | 2.18 | < 2 | 49.3 | 10.5 | 50 | 5.8 | 6 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.51 | 21.5 | 2 | < 0.7 | 0.2 | < 10 | < 0.2 | 2.5 | 22.6 | 104 | 0.99 | 420 | 9 | 7.2 | 20.5 | 30 | 26.9 | 5.6 | 83.3 | 0.03 | < 2 | 13 | > 30.0 | 3.6 | 1 | 821 | 1 | 0.3 | 9 | 8.5 | 0.23 | 0.4 | < 0.1 | 3.3 | 48 | 1.3 | 6.1 | 0.4 | 90
5 | 7.32 | < 5 | < 10 | 408 | < 3 | < 2 | 0.94 | < 2 | 6.7 | 0.7 | 30 | 1.4 | 8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.71 | 14.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | < 10 | < 0.2 | 3.7 | 3.6 | < 15 | 0.06 | 135 | 7 | 5.2 | 2.1 | 20 | 20.9 | 0.8 | 139 | 0.02 | < 2 | 17 | > 30.0 | 1 | < 0.5 | 111 | 1.8 | 0.3 | 12 | 7.5 | 0.03 | 0.8 | 0.2 | 5.5 | 6 | 0.8 | 10.9 | 1.1 | 40
6 | 8.4 | < 5 | < 10 | 1550 | < 3 | < 2 | 2.31 | < 2 | 75.1 | 10.6 | 60 | 3.7 | 14 | 1.5 | 1 | 1.8 | 2.43 | 22.9 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | < 10 | < 0.2 | 3.1 | 42.6 | 159 | 0.96 | 451 | 9 | 6.5 | 30.8 | 30 | 36.8 | 8.5 | 90.7 | 0.06 | < 2 | 8 | > 30.0 | 4.9 | < 0.5 | 866 | 0.8 | 0.4 | 11 | 9.9 | 0.23 | 0.4 | < 0.1 | 3 | 52 | 0.8 | 7.1 | 0.6 | 80
T7-A | 6.8 | < 5 | < 10 | 318 | < 3 | < 2 | 1.47 | < 2 | 10.6 | 2.2 | < 30 | 8.2 | 4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.06 | 15.2 | 0.7 | 1.1 | < 0.2 | < 10 | < 0.2 | 1.8 | 5.3 | 96 | 0.19 | 209 | 9 | 6.8 | 3.5 | 20 | 11.9 | 0.9 | 74.3 | 0.02 | < 2 | 10 | > 30.0 | 0.7 | 1.5 | 149 | 0.9 | 0.1 | 12 | 4.8 | 0.06 | 0.2 | < 0.1 | 3 | 11 | 0.7 | 6.6 | 0.7 | 50

## QC
Report Number: A22-16831
Report Date: 23/11/2022
Analyte Symbol | Al | As | B | Ba | Be | Bi | Ca | Cd | Ce | Co | Cr | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | Fe | Ga | Gd | Ge | Ho | Hf | In | K | La | Li | Mg | Mn | Mo | Nb | Nd | Ni | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Se | Si | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb | Te | Th | Ti | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn
Unit Symbol | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0.01 | 2 | 0.8 | 0.2 | 30 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 15 | 0.01 | 3 | 1 | 2.4 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.01 | 2 | 8 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 30
Analysis Method | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2 | FUS-MS-Na2O2
PTM-1a Meas | As: 2210; Co: > 5000; Cu: > 10000; Ni: > 10000; S: 23.1
PTM-1a Cert | As: 2200; Co: 20500; Cu: 249600; Ni: 474400; S: 22.4
NIST 696 Meas | Al: > 25.0; Cr: 340; V: 402
NIST 696 Cert | Al: 28.9; Cr: 321; V: 403
Oreas 74a (Fusion) Meas | As: 46; Co: 578; Cr: 1720; Cu: 1180; Fe: 13.7; Ni: > 10000; S: 7.5; Si: 15.6
Oreas 74a (Fusion) Cert | As: 50; Co: 581; Cr: 1800; Cu: 1240; Fe: 13.7; Ni: 32400; S: 7.25; Si: 15.14
OREAS 101a (Fusion) Meas | Ce: 1420; Co: 49.4; Cu: 436; Dy: 35.6; Er: 19.2; Eu: 8.6; Fe: 11; Gd: 46.3; Ho: 6.7; K: 2.2; La: 841; Mg: 1.17; Mn: 962; Mo: 21; Nd: 447; Pr: 135; Sm: 49.3; Tb: 5.9; Th: 35; Ti: 0.38; Tm: 2.5; U: 419; V: 82; Y: 184; Yb: 19.5
OREAS 101a (Fusion) Cert | Ce: 1400; Co: 48.8; Cu: 434; Dy: 33.3; Er: 19.5; Eu: 8.06; Fe: 11.06; Gd: 43.4; Ho: 6.46; K: 2.34; La: 816; Mg: 1.23; Mn: 964; Mo: 22; Nd: 403; Pr: 134; Sm: 48.8; Tb: 5.92; Th: 36.6; Ti: 0.395; Tm: 2.9; U: 422; V: 83; Y: 183; Yb: 17.5
NCS DC86314 Meas | Cs: 2850; Li: > 10000; Rb: > 5000; Sn: 147; W: 74.6
NCS DC86314 Cert | Cs: 2830; Li: 18100; Rb: 11400; Sn: 152; W: 79
NCS DC86313 Meas | Be: > 5000; Mo: 4
NCS DC86313 Cert | Be: 10880; Mo: 3.37
CZN-4 Meas | Al: 0.08; As: 360; Cd: 2660; Co: 97.3; Cu: 4070; Pb: 1780; S: > 25.0; Se: 92; Si: 0.28; Zn: > 10000
CZN-4 Cert | Al: 0.0715; As: 356; Cd: 2604; Co: 93.5; Cu: 4030; Pb: 1861; S: 33.07; Se: 86.7; Si: 0.295; Zn: 550700
OREAS 183 (Fusion ICP) Meas | Co: 222; Ni: 9620; Zn: 100
OREAS 183 (Fusion ICP) Cert | Co: 222; Ni: 9830; Zn: 82
Lithium Tetraborate FX-LT 100 lot#220610B Meas | B: > 10000; Li: 98
Lithium Tetraborate FX-LT 100 lot#220610B Cert | B: 255700; Li: 82100
OREAS 922 (Peroxide Fusion) Meas | Al: 7.95; Ca: 0.41; Fe: 5.81; K: 2.4; Li: 31; Mg: 1.63; S: 0.37; Si: 29.6; Ti: 0.45
OREAS 922 (Peroxide Fusion) Cert | Al: 7.59; Ca: 0.49; Fe: 5.71; K: 2.6; Li: 29; Mg: 1.61; S: 0.389; Si: 30.51; Ti: 0.439
OREAS 621 (Peroxide Fusion) Meas | 6.68 | 82 |  | 2620 | < 3 | 4 | 2.02 | 267 | 54.2 | 30 | 70 | 3.6 | 3570 |  |  |  | 3.74 | 26.6 |  |  |  |  | 1.8 | 2.2 | 29.3 |  | 0.5 | 563 | 14 | 10.5 | 22 |  | > 5000 | 6.5 | 82.7 | 4.43 | 135 |  | 27.5 |  |  | 101 |  |  |  | 8.1 | 0.18 | 1.8 |  | 2.9 | 32 | 3.1 | 13.9 | 1.1 | > 10000
OREAS 621 (Peroxide Fusion) Cert | 6.63 | 85 |  | 2610 | 2 | 4 | 2 | 295 | 52 | 31.4 | 50 | 3.6 | 3680 |  |  |  | 3.71 | 26.5 |  |  |  |  | 1.9 | 2.23 | 26.1 |  | 0.516 | 554 | 14 | 10.4 | 24.2 |  | 13300 | 6.64 | 89 | 4.51 | 146 |  | 28.1 |  |  | 101 |  |  |  | 8.6 | 0.181 | 2 |  | 3 | 36.3 | 2.6 | 13.9 | 1.03 | 52200
CCU-1e Meas | Al: 0.14; As: 1110; Cd: 75; Co: 318; Cu: > 10000; Fe: > 30.0; Mg: 0.71; Mn: 104; Pb: > 5000; S: > 25.0; Sb: 107; Te: 60; Tl: 2.7; Zn: > 10000
CCU-1e Cert | Al: 0.139; As: 1010; Cd: 74.2; Co: 301; Cu: 229000; Fe: 30.7; Mg: 0.706; Mn: 96; Pb: 7030; S: 35.3; Sb: 104; Te: 61.8; Tl: 2.69; Zn: 30200
OREAS 680 (Peroxide Fusion) Meas | Al: 7.26; Ca: 5.8; Fe: 11.7; K: 1.3; Li: < 15; Mg: 3.61; S: 5.08; Si: 20.6; Ti: 0.51
OREAS 680 (Peroxide Fusion) Cert | Al: 7.19; Ca: 5.8; Fe: 11.9; K: 1.29; Li: 14.5; Mg: 3.71; S: 5.14; Si: 20.6; Ti: 0.523
OREAS 139 (Peroxide Fusion) Meas | Al: 3.86; Ca: 1.24; Fe: 11.8; K: 3.3; Li: 45; Mg: 0.49; S: 16.7; Si: 16.7; Ti: 0.16
OREAS 139 (Peroxide Fusion) Cert | Al: 3.7; Ca: 1.2; Fe: 11.9; K: 3.3; Li: 40.4; Mg: 0.501; S: 16.04; Si: 16.34; Ti: 0.157
OREAS 624 (Peroxide Fusion) Meas | 4.36 | 122 |  | 992 |  | 21 | 1.48 | 125 | 29.6 | 280 |  | 1.5 | > 10000 |  |  |  | 16.3 | 20.3 |  |  |  |  | 3.9 | 1 | 16.4 | < 15 | 1.29 | 659 | 16 | 5.8 | 13.4 |  | > 5000 | 3.6 | 35.4 | 13.3 | 71 |  | 20.3 |  |  | 50 |  |  |  | 4 | 0.15 | 1.1 |  | 1.3 | 32 | 4.5 | 14.5 | 1.6 | > 10000
OREAS 624 (Peroxide Fusion) Cert | 4.32 | 115 |  | 1070 |  | 21.3 | 1.49 | 133 | 32.9 | 273 |  | 1.32 | 30800 |  |  |  | 16.3 | 22.1 |  |  |  |  | 4.14 | 0.991 | 17.3 | 10.3 | 1.31 | 660 | 17.8 | 5.78 | 16.8 |  | 6120 | 4.27 | 33 | 13.2 | 72 |  | 20.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 4.12 | 0.146 | 0.94 |  | 1.34 | 43.3 | 4.58 | 17.3 | 1.94 | 24100
OREAS 124 (Peroxide Fusion) Meas | Al: 4.72; Ba: 1040; Be: < 3; Ca: 0.1; Ce: 46.1; Cr: 90; Dy: 2.6; Er: 1.6; Eu: 1.6; Fe: 1.57; Ga: 9.7; Gd: 3.5; Ho: 0.5; Hf: < 10; K: 2.7; La: 19.8; Mg: 0.22; Mn: 703; Nd: 19.3; Pr: 5.3; Rb: 81; Si: > 30.0; Sm: 3.6; Tb: 0.5; Th: 5.8; Ti: 0.26; Tm: 0.2; U: 1790; V: 27; Y: 15.3; Yb: 2
OREAS 124 (Peroxide Fusion) Cert | Al: 4.62; Ba: 1020; Be: 1.83; Ca: 0.088; Ce: 47.6; Cr: 51; Dy: 2.82; Er: 1.6; Eu: 1.15; Fe: 1.56; Ga: 10.5; Gd: 3.47; Ho: 0.58; Hf: 6.22; K: 2.62; La: 21.6; Mg: 0.224; Mn: 700; Nd: 20.8; Pr: 5.39; Rb: 86; Si: 38.2; Sm: 4.21; Tb: 0.48; Th: 5.74; Ti: 0.254; Tm: 0.22; U: 1790; V: 23.3; Y: 14.2; Yb: 1.63
AMIS 0346 (Peroxide Fusion) Meas | Fe: > 30.0; Ti: 14.9; V: 2780
AMIS 0346 (Peroxide Fusion) Cert | Fe: 44.3; Ti: 15; V: 2700
NCS DC73520 Meas | S: 0.45
NCS DC73520 Cert | S: 0.44
OREAS 148 (Peroxide Fusion) Meas | Al: 5.36; Ca: 0.86; Fe: 3.02; K: 1.6; Li: 4790; Mg: 0.46; Si: > 30.0; Ti: 0.35
OREAS 148 (Peroxide Fusion) Cert | Al: 5.37; Ca: 0.9; Fe: 3.06; K: 1.5; Li: 4760; Mg: 0.47; Si: 36; Ti: 0.35
Method Blank | Al: < 0.01; Ca: < 0.01; Fe: < 0.05; K: < 0.1; Li: < 15; Mg: < 0.01; S: 0.01; Si: < 0.01; Ti: < 0.01
Method Blank | Al: < 0.01; Ca: < 0.01; Fe: < 0.05; K: < 0.1; Li: < 15; Mg: < 0.01; S: < 0.01; Si: < 0.01; Ti: < 0.01
Method Blank | Al: < 0.01; Ca: < 0.01; Fe: < 0.05; K: < 0.1; Li: < 15; Mg: < 0.01; S: 0.02; Si: < 0.01; Ti: < 0.01
Method Blank | Al: < 0.01; Ca: < 0.01; Fe: < 0.05; K: < 0.1; Li: < 15; Mg: < 0.01; S: 0.01; Si: < 0.01; Ti: < 0.01
Method Blank | Al: < 0.01; Ca: < 0.01; Fe: < 0.05; K: < 0.1; Li: < 15; Mg: < 0.01; S: 0.01; Si: < 0.01; Ti: < 0.01
Method Blank | < 0.01 | < 5 | < 10 | < 3 | < 3 | < 2 | < 0.01 | < 2 | < 0.8 | < 0.2 | 40 | 0.3 | < 2 | < 0.3 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.2 | 0.2 | < 0.7 | < 0.2 | < 10 | < 0.2 | < 0.1 | < 0.4 | < 15 | < 0.01 | 4 | 2 | < 2.4 | < 0.4 | < 10 | 1.6 | < 0.1 | 2 | 0.01 | < 2 | < 8 | < 0.01 | < 0.1 | 1.3 | 13 | < 0.2 | < 0.1 | 6 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 5 | < 0.7 | < 0.1 | < 0.1 | < 30
Method Blank | Al: < 0.01; Ca: < 0.01; Fe: < 0.05; K: < 0.1; Li: < 15; Mg: < 0.01; S: 0.01; Si: < 0.01; Ti: < 0.01